جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

# معاونت سلامت

تهیه و تنظیم :

آزمایشگاه مرجع سلامت

اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی

دستورالعمل فرآيندهاي

آزمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر

مهر 1387

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 - مقدمه...............................................................................................................................4

2- پذیرش.............................................................................................................................4

3- مشخصات برگه درخواست آزمايش.................................................................................................4

4- آمادگی مراجعه کننده برای آزمایش ................................................................................................5

5- مکان نمونه‌گيري............................................................................................................................6

6- نمونه‌گيري ....................................................................................................................................6

7- مراحل بعد از نمونه‌گيري.................................................................................................................6

8- نگهداري نمونه‌ها...........................................................................................................................7

9- مشخصات برگه نتيجه آزمايشگاه....................................................................................................8

10- روشهاي تشخیص مواد مخدر......................................................................................................8

- روشهاي شيميايي..................................................................................................................8

- روشهاي كروماتوگرافي.....................................................................................................................9

  - كروماتوگرافي روي كاغذ  Paper Chromatography (PC)...................................................9

  - كروماتوگرافي روي لايه نازك ( Thin Layer Chromatography (TLC .........................9

  - كروماتوگرافي گازي  Gas Chromatography (GC .............................................................10

  - كروماتوگرافي مایع با کارایی بالا(HPLC)   High Performance Liquid Chromatography........11

- روشهاي ايمونولوژيك  ........................................................................................................11

11– روش ایمونو کروماتو گرافی Immunochromatography ..............................................12

12-  نحوه آزمایش تشخیص مواد مخدر درادرار................................................................................12

13 -  کنترل کیفیت .........................................................................................................................13

فهرست مطالب

عنوان صفحه

14-  مواردی از منابع خطا................................................................................................................14

15 - رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه  تشخیص مواد مخدر.............................................................14

16- فضاي فيزيكي .........................................................................................................................15

17- تجهيزات بخش تشخيص موادمخدر.........................................................................................16

18- کنترل و نگهداری تجهیزات......................................................................................................16

19-  نيروي فني موردنياز.................................................................................................................16

20- منابع.......................................................................................................................................17

دستورالعمل فرآيندهاي آزمايشگاه تشخيص اعتیاد به مواد مخدر

مقدمه

با توجه به رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر تشخيص، درمان و پيشگيري از اعتياد، قانونگذار به استناد ماده 23 لايحه تشديد مجازات مرتكبين جرائم موادمخدر مصوب 19/3/1359، صدور گواهي عدم اعتياد در تمام موارد اعم از افراد ارجاعي نيروي انتظامي، دادگاههاي انقلاب اسلامي، ازدواج و استخدام را به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده است. از اين رو آزمايشگاه‌هاي تشخيص مواد مخدر از جايگاه ويژه‌اي در نظام سلامت و  مراجع قضايي كشور برخوردار بوده و با توجه به اينكه نتايج ارائه شده، مورد استناد مراجع قضایي و حقوقي قرار گرفته و برحقوق شهروندي افراد تأثير مستقيم دارد، تدوين دستور العمل و رعايت آن در اين آزمايشگاه‌ها  از اهميت بسيار بالائي برخوردار مي‌باشد.

آزمايش تشخيص اعتیاد به مواد مخدر و جستجوي مرفين در نمونه‌هاي بيولوژيك سه هدف عمده ذیل را دنبال مي‌كند:

1- ارزيابي مقادير درماني در بيماران (TDM) و بررسي غلظت مرفين در مطالعات فارماكوكينتيك حيواني و انساني.

2- بررسي اعتياد به مواد مخدرنظیر مرفین، هروئين و ترياك براي اهداف تشخيصي، اپيدميولوژيك و كنترل اعتياد.

3- تحقيق در مورد علل مسموميت يا مرگ در موارد باليني، پاتولوژيك يا جنایي.

فرآيندهاي آزمایشگاه تشخيص موادمخدر

مشخصات برگه درخواست آزمايش

برگه درخواست آزمايش بايد شامل موارد زير باشد:

- سربرگ رسمي سازمان، ارگان، اتحاديه صنفي، شركتها، ادارات دولتي، دفتر اسنادرسمي، قوه قضائيه و نيروي انتظامي و غیره.

- نشاني سازمان درخواست كننده آزمايش و شماره تلفن تماس.

- نام و نام خانوادگي،سمت، امضاء مسئول و مهر سازمان درخواست كننده.

- الصاق عكس فرد آزمايش شونده به برگه درخواست و ممهور بودن آنها با مهر سازمان درخواست كننده.

پذيرش

نكاتي كه در مرحله پذيرش مراجعين جهت انجام آزمايش تشخيص اعتیاد به مواد مخدر مي‌بايد موردنظر قرار گيرد به شرح ذيل مي‌باشد.

- ارائه معرفي‌نامه عكس‌دار و ممهور به مهر دفترخانه ازدواج، دادگاه‌ها، نيروي انتظامي، كارگزيني ادارات، شركت‌ها و

اتحاديه‌هاي صنفي كه به نحوي داراي مجوز قانوني جهت فعاليت مي‌باشند.

- ثبت مشخصات مراجعين ، شماره‌ نامه ، تاريخ معرفي‌نامه و ارگان ارجاع دهنده در سيستم نرم‌افزاري رايانه‌اي و ارائه قبض جوابدهي با تاريخ مشخص.

- تائيد هويت افراد توسط مسئول نمونه گیری با معرفي‌نامه ارائه شده.

- ثبت شماره پذيرش ویا كد بر روي ظرف نمونه‌گيري.

- معرفی نامه ها، دفتر ثبت مشخصات مراجعین، جوابهای ثبت شده در کامپیوتر حد اقل تا دوسال نگهداری شوند.

آمادگی مراجعه کننده برای آزمایش

باید فرد نمونه دهنده در حد اقل سه روز قبل از آزمایش از مصرف قرصهای کدئین دار خود داری نمایدو در صورت امکان (در صورتی که برای سلامتی وی خطری ایجاد نکند) از مصرف داروهای سايمتيدين، رانيتيدين و ... خود داری کرده ویا مصرف آنها را به آزمایشگاه اطلاع دهد.

مکان نمونه‌گيري

محل نمونه‌گيري از مهمترين قسمت‌هاي آزمايشگاه تشخيص اعتیاد به مواد مخدر مي‌باشد و در صورت رعايت استانداردها مي‌تواند موجب منزلت ارباب رجوع ، سهولت و دقت در نمونه‌گيري را فراهم آورد و باعث جلوگیری از بروز بسیاری از مداخلات (تقلبها ) در هنگام نمونه گیری  شود. در نتيجه محل نمونه‌گيري بایستی دارای خصوصیات ذیل می باشد:

- بخش نمونه گیری ادرار از نور و تهویه کافی برخوردار باشد.

- محلي مجزا از سرويسهاي بهداشتي عمومي و فقط مختص نمونه‌گيري آزمایشگاه  تشخیص اعتیاد به مواد مخدر  باشد.

- كف و دیوار های محل نمونه گیری قابل شستشو و بهداشتی باشد.

- ترجیها جهت جلوگيري از آلودگي ناشي از ترشحات ادرار در هنگام نمونه‌گيري آقایان از سرويس‌هاي بهداشتي ديواري استفاده شود.

- استفاده از سيستم مدار بسته جهت نظارت بر نمونه‌گيري به منظور حفظ بيشتر شئونات اخلاقي و اسلامي در اولويت قرار دارد.

- دوربين‌ها بايددر محل نمونه‌گيري به گونه ای نصب شوند که بهترین دید را داشته و نقطه کور نداشته باشد.

- ترجیها از ظروف در پیچ دار جهت نمونه گیری استفاده شود تا امکان اضافه نمودن مواد به آن به حد اقل برسد. (در فاصله زمانی ماندن نمونه در محل نمونه‌گيري و انتقال آن).

- امكان دسترسي افرادمتفرقه درمحل نمونه‌گيري به نمونه های گرفته شده وجود نداشته باشد.

- ترجیها مکان نمونه گیری در نزدیکترین فاصله به محل انجام آزمایش باشد.

نمونه‌گيري

نمونه‌گيري ادرار جهت آزمايش مواد مخدر از اهميت زيادي برخوردار بوده و بايد در حضور ناظر مستقيم معتمد و يا تحت نظارت دوربين‌هاي مدار بسته صورت گيرد، مانيتور بايد در محلي محفوظ قرار داده شود كه بجز پرسنل مسئول از ورود و رویت افراد غيرمسئول جلوگيري شود تا منزلت مراجعين حفظ گردد.

- یک ظرف در پيچ‌دار پلاستيكي يكبار مصرف كه با كد و شماره مشخص گرديده به فرد مورد آزمايش داده شود.

- نمونه گیر باید مشخصات فرد را با برگه معرفي‌نامه مطابقت نمايد. (صلاحيت اخلاقي و امين بودن نمونه گیر  بايد توسط مسئول آزمايشگاه به اثبات رسيده باشد).

- درصورت هرگونه شک به فرد نمونه دهنده استفاده از روشهای پیشگیری از تقلب مانند بازرسی بدنی، شستشوی دستها پیش از نمونه گیری، و غیره نیز توصیه می شود.

- در محل نمونه‌گيري حتماً جالباسي نصب باشد تا نمونه دهنده وسايل اضافي مانند پالتو، كت و كيف خود را در آن قرار دهد و با خود به محل نمونه‌گيري نبرد.

- مايع صابون و آب در محلي باشد كه امكان افزودن آن به نمونه وجود نداشته باشد.

- نمونه گرفته شده بلافاصله بايد توسط ناظر از نمونه دهنده تحويل گرفته و به مكان مناسب و مطمئن انتقال داده شود. تاامکان جا بجایی و يا افزودن مواد خارجي به  نمونه وجود نداشته باشد.

- نمونه‌گير بايد مطمئن شود كه نمونه مستقيماً از فرد نمونه دهنده، به داخل ظرف نمونه‌گيري ريخته شود.

- نمونه‌ها تا قبل از انجام آزمايش و تحويل به آزمايشگاه مي‌بايد زيرنظر نمونه‌گيربوده و امکان دسترسی افراد متفرقه به آن وجود نداشته باشد. بدیهی است ناظر نمونه گیری باید در تمام مراحل مراقب هر گونه تقلب احتمالی اعم از افزودن مواد به نمونه، جاسازی نمونه و ... باشد.

مراحل بعد از نمونه‌گيري

نمونه‌گير بايد مطمئن شود حجم نمونه ادرار جهت انجام آزمايش غربالی و تائيدي (جهت انجام آزمايش کروماتو گرافی) كافي باشد و حجم آن دو برابر مقدارمورد نیاز برای آزمایش کروماتو گرافی باشد تادر صورت نیاز به تکرار آزمایش ، امکان تکرار با آن نمونه وجود داشته باشد.

- درصورت شک به نحوه نمونه گیری ، بهتر است دماي نمونه توسط دماسنج ديجيتالي اندازه‌گيري و ثبت شود، اين عمل باید حداكثر تا 4 دقيقه پس از نمونه‌گيري انجام شده و دماي نمونه بايد بين  33 تا 37 درجه باشد. در غير اين صورت بايد نمونه گیری تکرار شود.

- رنگ،‌ شفافيت، pH و وزن مخصوص نمونه بررسي شود و اگر نمونه‌اي مشكوك به تقلب است، نمونه‌گيري مجدد انجام شود.

در مورد نمونه های خیلی رقیق باید وزن مخصوص نمونه اندازه گیری شود و در صورتی که وزن مخصوص آن کمتر از  1.004‌ باشد ،نمونه گیری تکرار گردد.

- نمونه هایی‌كه غلظت كراتينين آنهاكمتر از  mg/dl20 باشند، بایدمجدداً نمونه گیری شوند.

- pH مورد انتظار نمونه ادرار در حد 5/4 – 5/8  قابل قبول مي‌باشد (در صورتيكه pH نمونه كمتر يا بيشتر از مقدار مذكور باشد ‌بايد توسط سود نرمال و يا اسيد كلريدريك نرمال به محدوده مورد انتظار رسيده وبه منظور جلوگیری ازتداخل موادی که باعث تغییر pH می گردند باید نمونه فقط باروش کروماتوگرافی مورد آزمايش قرار گرفته و نتیجه تایید گردد.

- نباید مواد اضافي مانند مواد نگهدارنده به نمونه اضافه شود.

- نمونه‌هاي دریافتی از مراكز قضائي و انتظامي مي‌بايدبصورت مهر و موم شده باشد. بطوريكه دسترسي به نمونه ادرار تا مرحله آزمايش امكان‌پذير نباشد و نمونه‌گير وفرد تحویل دهنده نمونه بايد برگه درخواست را امضاء‌ نمايند و اين نمونه‌ها باید قبل از تحويل توسط آزمايشگاه از نظر رنگ، pH و وزن مخصوص و ...كنترل و پس از تائيد از مأمور تحويل گرفته شود.

- بر روي نمونه‌ها برچسب چسبانيده شود و برچسب بايد داراي نام و يا كد مشخص كننده فرد آزمايش شونده و همچنين تاريخ، زمان نمونه‌گيري و حجم تقريبي نمونه باشد.

- در صورت مثبت شدن نتیجه آزمایش غربالی، می ‌بايست نمونه ادرار مشكوك بصورت محفوظ (غيرقابل دسترسي برای افراد متفرقه) در يخچال و يا فريزر جهت انجام آزمايش تاييدي نگهداري شود.

نگهداري نمونه‌ها

براي نگهداري نمونه‌ها تا 5 روز، فريزر با دماي 5- درجه سانتي‌گراد مناسب مي باشد ولي براي مدت طولاني‌تر از دماي 20- درجه استفاده مي‌شود و بايد از يخ زدن و ذوب شدن‌هاي متوالي نمونه‌ها پرهيز نمود زيرا باعث تغيير مواد موجود در نمونه‌هامي‌شود.ظروف نگهداري نمونه بسته به نوع ماده مورد آزمايش متفاوت مي‌باشد . همچنين نمونه‌ها بايد دور از نور و حرارت نگهداري شود . درمورد نگهداری طولانی مدت  نمونه‌هاي ادرار حاوي مرفين و كدئين ظرف پلاستيكي و دماي 20- درجه سانتی گراد مناسب است.

مشخصات برگه نتيجه آزمايشگاه

- ترجيحاً بايد نتايج بصورت پرينت كامپيوتري ارائه گردد.

- نام و نشاني آزمايشگاه و شماره تلفن آن بر روی برگه جواب درج شود.

- نام سازمان درخواست كننده، شماره معرفي‌نامه و تاريخ آن بر روی برگه جواب درج شود.

- تاريخ انجام آزمايش و شماره پذيرش كامپيوتري و يا شماره سريال بر روی برگه جواب درج شود.

- در زیر نویس برگه نتایج آزمایش تاکید شود که چه داروها و مواد مخدری مورد آزمایش قرار گرفته است.

- مدت اعتبار نتيجه آزمايش (يك ماه از تاريخ صدور) بر روی برگه جواب درج شود.

- امضاء مسئول آزمايشگاه بر روی برگه جواب موجود باشد.

- ممهور بودن نتايج آزمايشها با مهر برجسته و ذكر اينكه نتايج آزمايشها بدون مهر برجسته فاقد اعتبار مي‌باشد.

مهر برجسته بايد داراي مشخصات کامل آزمایشگاه شامل: آرم دانشگاه، نام كامل دانشگاه مربوطه، نام كامل آزمايشگاه ونيز عنوان بخش تشخيص مواد مخدر باشد.

مهرهاي آزمايشگاه انحصاراً باید دراختيار مسئول آزمايشگاه موادمخدر و يا فرد مورد اطمينان وي بوده و تحت نظارت فرد مذكور نتايج مهر شده و سپس در محل امن (كمد يا كشوهاي قفل‌دار) نگهداري شود.

روشهاي تشخیص مواد مخدر

روشهاي رایج برای تشخیص مواد مخدر عبارتنداز:

- روشهاي شيميايي

- روشهاي كروماتوگرافي

- روشهاي ايمونولوژيك

1- روشهاي شيميايي

روشهاي شيميايي از قديمي‌ترين روشهاي شناسائي آلكالوئيدها بخصوص مرفين مي‌باشند. اساس اين روشها برمبناي انجام واكنش شيميائي يك معرف با مرفين است كه به صورت آزاد در حاصل استخراج وجود دارد. براي انجام آزمايش ابتدا بايد مرفين

را از مايع بيولوژيك استخراج نمود. دو معرف مورداستفاده معرف‌هاي فرود و ماركي است .

2- روشهاي كروماتوگرافي

كروماتوگرافي يكي از معمول‌ترين روشهاي اندازه‌گيري كيفي و كمي داروها در مايعات بيولوژيك است.همه انواع کروماتو گرافی دارای اجزای زیر هستند.

فاز متحرک (Mobile phase) که مایع و یا گاز می باشد.

فاز ثابت (Stationary phase) که می تواند مایع ویاجامد باشد.

به طور کلی فاز متحرک به دلیل جریانی که دارد از کنار یا درون فاز ثابت عبور می کند و بر اساس تمایل اجزای مختلف نمونه مورد نظر باسرعتهای مختلف توسط فاز متحرک شسسته می شوند. اگر ماده مورد آنالیز تمایل کمتری به فاز ثابت داشته باشد در نتیجه سریعتر توسط فاز متحرک شسته می شود و اگر بیشتر به فاز ثابت تمایل داشته باشند باسرعت کمتر شسته می شوند و به این ترتیب مواد از هم تفکیک می شوند.به عبارت دیگر اجزاء مختلف نمونه بر اساس اینکه با چه شدتی توسط فاز ثابت نگهداشته می شوند از هم جدا می گردند.

از انواع كروماتوگرافي مي‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

كروماتوگرافي روي كاغذ  Paper Chromatography (PC)

كروماتوگرافي روي لايه نازك ( Thin Layer Chromatography (TLC

كروماتوگرافي مایع با کارایی بالا(HPLC)  High Performance Liquid Chromatography

كروماتوگرافي گازي  Gas Chromatography (GC)

2-1-كروماتوگرافي روي كاغذ  Paper Chromatography (PC)

در این نوع کروماتو گرافی پس از استخراج ماده مورد آنالیز آن رادر حلال مناسب حل کرده و روی کاغذ لکه گذاری می کنیم. سپس آن را داخل تانک قرار می دهیم که در آن فاز متحرک قرار دارد. به دلیل کشش سطحی حلال روی سطح کاغذ بالا آمده و اجزاء مختلف بر اساس حلالیت و تمایل شان به فاز ثابت در محلهای مختلف باقی می مانند. هرچه اجزاء مخلوط بیشتر در حلال

حل شوند روی سطح کاغذ بیشتر بالا می روند. و به این ترتیب از هم جدا می گردند. در مرحله بعد باید سپس بایستی با معرف مناسب لکه هارا ظاهر و قابل دید نمود.

2-2-كروماتوگرافي بر روي لایه نازك TLC

این روش ساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد است. در این روش فاز ثابت روی یک صفحه از جنس پلیمر یا آلومینیوم کشیده می شود .که جنس فاز ثابت ترکیباتی نظیر سیلیکاژل ویا آلومینا می باشد. در این نوع کروماتو گرافی پلاریته اهمیت زیادی دارد.روش کار مانند کروماتو گرافی کاغذ می باشدو بطور خلاصه شامل مراحل ذیل است:

استخراج دارو ویا ماده مورد آنالیز از ادرار بوسيله حلال آلی، تغليظ حاصل استخراج و حل کردن آن در یک حلال آلی ، لکه‌گذاري روي صفحه TLC، جداسازي تركيبات بوسيله فاز متحرك، ظهور و شناسایی داروهاي تفكيك شده توسط معرف‌هاي شيميايي شناخته شد، استفاده از  RF(نسبت حرکت نمونه مورد آنالیز روی صفحه TLC به حرکت جبهه فاز متحرک)، استفاده از جذب UV يا فلورسانس. توجه به نكاتي مثل خصوصيات فاز متحرك، فاز ثابت، اشباع بودن يا نبودن تانك كروماتوگرافي در جداسازي و شناسايي دارو مؤثر است.

2-2-1- مزاياي TLC

- ساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد است. موادي كه به هنگام لكه‌گذاري بر روي صفحه قرار داده مي‌شوند، پس از تفکیک شدن بر روي آن باقي مانده و در نهايت در صورت بكارگيری آشکار سازهای مناسب، قابل شناسایی و مشاهده خواهند بود.

- كاربرد ساده داشته و نياز به تجهیزات اندك دارد.

- قابليت جداسازي و شناسايي مقادير ناچیزمواد را دارا می باشد.

- زمان انجام آزمایش كوتاه است.

- می توان چندین نمونه را هم زمان آزمایش کرد.

- از فازهای ثابت و متحرک متنوع می توان استفاده نمود.

- از معرفهای ظاهر کننده متنوع می توان استفاده نمود.

2-2-2- معایب TLC

- حساسیت آن کمتر از روشهای GC,GC/MS,HPLC   می باشد.

- دقت وصحت آن کمتر از روشهای فوق می باشد.

2-3- گاز کروماتو گرافی (GC)

در روش گازکروماتو گرافی فاز متحرک گاز است. ماده مورد آنالیز تحت فشار گاز در طول ستون کروماتو گرافی که توسط ذرات فاز ثابت پر شده است، حرکت کرده وبر اساس پلاریته با سرعتهای متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند ودر نتیجه با فواصل زمانی مختلفی از انتهای ستون خارج شده و توسط آشکار ساز   (Detector)شناسایی می شود.

اين روش از حساسيت و دقت بالایی برخوردار است. روش كلي كار عبارتست از استخراج دارو با يك حلال مناسب، تغليظ حاصل استخراج و تبديل آن به يك مشتق فرار (مشتق‌سازي)، تزريق به دستگاه گاز كروماتوگراف، عبور فاز متحرك گازي به همراه نمونه مورد آنالیز از ستون و بالاخره، شناسايي و ثبت توسط آشكارساز.

معمولاً به منظور افزایش حساسيت، دقت و صحت دستگاه گاز كروماتوگراف،آن را به طيف سنج جرمي متصل می کنند که به آن (GC/MS) می گویند.این روش ، روش مرجع برای تشخیص بسیاری از دارو ها، مواد مخدرو مواد مورد آنالیز می باشد.

با توجه به اینکه این روشها گران بوده و استفاده از آنها نیاز به تخصص دارد.بعلاوه نیازمند خدمات مناسب بعد از فروش می باشد،لذا مواردی از این قبیل استفاده از این سیستمها رادچار محدودیت میکند. از اینرو از روشهای ساده تر و کاربردی دیگری که در عین حال از حساسیت و دقت مناسب برخوردار باشند (نظیر TLC) استفاده می شود.

2-4-كروماتوگرافي مايع با كارایی بالا (HPLC)

در روش کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا فاز متحرک مایع است. ماده مورد آنالیز تحت فشار پمپ در طول ستون کروماتو گرافی که توسط ذرات فاز ثابت پر شده است حرکت کرده وبر اساس پلاریته با سرعتهای متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند در نتیجه با فواصل زمانی مختلفی از انتهای ستون خارج شده و توسط آشکار ساز   (Detector)شناسایی می شود. اين روش از حساسيت و دقت بالایی برخوردارمی باشد. روش كلي كار در HPLC شامل مراحل زير است:

استخراج با يك حلال مناسب، تزريق حاصل استخراج به دستگاه و حرکت آن به همراه فاز متحرك مناسب با فشار بالا به داخل ستون ، تفکیک آن و بالاخره تشخیص بوسیله آشکار ساز واندازه گيري تركيبات مورد نظر براساس سطح زير منحني پيك‌هاي بدست آمده می باشد. امروز توسعه و تجهيز HPLC منجر به ساخت دستگاههاي كاملاً خودكار و منعطف براي سيستم‌هاي مختلف شده است. اين روش از حساسيت و دقت  بالايي برخوردار است.

3- روشهاي ايمونولوژيك

همه این روشها براساس اتصال آنتي‌ژن به آنتي‌بادي می باشد. از آنجاییکه در حال حاضربه منظور آزمایشهای غربالی تشخیص مواد مخدر در ادرار فقط از روش ایمونوکروماتو گرافی استفاده می شود ، فقط به شرح آن می پردازیم وبه ذکر نام تعدادی از سایر

روشها اکتفا می کنیم:

RIA-   راديوايمونواسي (Radioimmunoassay)

FIA-   فلوئورسانس ايمونواسي (Flurescentimmunoassay)

(Enzymeimmunoassay)  EIA- که اين سيستم خود شامل EMIT و ELISA مي‌باشد.

- ممانعت از آگلوتيناسيون (Agglutination Inhibition)

- روش ايمونوكروماتوگرافي(Immunochromatography)

روش ايمونوكروماتوگرافي(Immunochromatography)

روشی که در حال حاضر در کشور به طور وسیعی برای آزمایشهای غربالگری تشخیص اعتیادبه مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد، روش ایمونو کروماتو گرافی می باشد. اين روش يك روش ايمونواسي رقابتي بر روي نوارهاي غشايي است . در اين روش با قرار دادن ادرار بر روي نوارهاي غشايي كه داراي آنتي‌بادی ضد مرفين است نمونه را مورد بررسي قرار مي‌دهند. رقابت ميان مرفين و مرفين كونژوگه صورت مي‌گيرد كه تشكيل خط رنگي نشانگر اتصال كونژوگه مرفين و عدم حضور مرفين در ادرار است.اين روش نیز باوجود حساسیت زیاد، با برخي داروها مانند كدئين نتايج مثبت كاذب ايجاد مي‌كند .

نحوه آزمایش تشخیص مواد مخدر درادرار

آزمايشهاي داروهاي اعتيادآور و غيرمجاز در دو مرحله اجرا مي‌شود. اولين مرحله شامل آزمايش غربالي و يا آزمايشهاي اوليه است كه براي تشخيص و تفكيك نمونه‌هاي منفي از نمونه‌هاي مثبت احتمالي انجام مي‌گردد.دومين مرحله آزمايشهاي تائيدي براي اثبات شناسايي دارو يا متابوليتهاي آن است كه احتمال وجود آنها در مرحله غربالي مشخص شده است.

روشهاي متنوعي جهت غربالگري اوليه و نيز روش‌هاي تائيدي وجود داشته كه با توجه به امكانات و دسترسي و هزينه‌هاي تجهيزاتي، دو روش متداول در آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي -درماني جهت غربالگري اوليه و تائيدي انجام مي‌پذيرد كه شامل روش ايمونوكروماتوگرافي (غربالگری سریع) و روش كروماتوگرافي روي لايه نازك TLC مي‌باشد.

کیتهای تشخیص مرفین به روش الایزا نیز ارائه شده است که در آینده ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

- کیت تشخیص مرفین در ادرار به روشTLC

این کیت به صورت تجارتی موجود می باشد. برای استفاد از این کیت به دستور العمل مربوطه مراجعه شود.

- استخراج مرفین به روش  مایع – مایع Liquid –Liquid Extraction(LLE)

در صورت عدم دسترسی  به کیت مذکور می توان از روشTLC با استخراج مایع – مایع استفاده نمود که در ذیل به آن اشاره

شده است:

- 20 میلی لیتر نمونه با 2 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ مخلوط شده و به مدت یک ساعت در بنماری جوش ، و یا 24 ساعت در دمای آزمایشگاه قرار میدهیم .

- توسط سود غلیظ نمونه قلیایی شده و  PH = 8.5 – 9 تنظیم شود.

- عمل استخراج توسط محلول کلروفرم : 2- پروپانل به نسبت 1:9 انجام شود. با این ترتیب که نمونه ادرار قلیایی شده را داخل قیف دکانتور ریخته و با 40 میلی لیتر  محلول استخراج (کلروفرم : 2- پروپانل به نسبت 1:9) مخلوط کرده و به شدت هم می زنیم. سپس مدتی صبر می کنیم تا دولایه شود. لایه زیری را از کاغذ صافی عبور داده و داخل بشر جمع آوری می کنیم و توسط بنماری جوش آن را تبخیر می کنیم.پس از خنک شدن بشر، محتوای آن را در 4-3 قطره متانل حل کرده و روی صفحه TLC   لکه گذاری می کنیم.

- پلیتهای TLC باید در دمای 110- 80 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه فعال شود.

- فاز متحرک شامل کلروفرم(12ml), متانل(1.4ml), آمونیاک(0.2ml) آماده شود. ( از فاز های متحرک دیگری هم می توان استفاده کرد ولی باید به این نکته توجه نمود که تداخلی بین مرفین ، کدئین و سایر داروها وجود نداشته باشد.)

- پس از 30- 25 دقیقه از داخل تانک خارج میکنیم.چند دقیقه صبر می کنیم تا سطح پلیت خشک شود آنگاه حدود 8 دقیقه در دمای 110- 80 درجه سانتی گراد قرار می دهیم.

- با استفاده از معرف یدو پلاتینات لکه های ایجاد شده را ظاهر می کنیم و پلیت را تفسیر می کنیم.

نکاتی در مورد کنترل کیفیت کیتهای مورد استفاده

کیتهای غربالگری و تاییدی باید دارای تاییدیه معتبر مانند تاییدیه آزمایشگاه رفرانس باشد همچنین توجه به نکات ذیل قبل از استفاده آنها ضروری است.

- تاريخ مصرف كيت (غربالی و تاییدی) معتبر باشد.

- عرض نوار(غربالی) نبايد كمتر از 5 ميلي‌متر باشد.

- کیتهای غربالی و تاییدی در pH هاي مختلف ( 5/8 – 5/4)، در غلظت 300 نانوگرم مرفین آزمایش شوند.

- غلظت‌هاي مختلف مرفين در ادرار (به عنوان مثال در غلظتهای200 و300و400 نانو گرم در میلی لیتر ) آزمایش شوند.

- خطوط تست و کنترل (در روش غربالی) پراکندگی و کشیدگی رنگ نداشته باشد.

- سرعت حرکت نمونه ادرار بر روی نوار تست مطابق بروشور باشد.(معمولاً30- 45 ثانیه)

- در هر سری کاری از نمونه های کنترل مثبت و منفی باید استفاده شود.

- نتیجه آزمایش کیتهای مورد آزمایش جدید با کیتهای قابل قبول و معتبر مقایسه شوند. برای این کار باید از نمونه های مثبت، منفی و استاندارد مرفین استفاده شود.

- در روش TLC سرعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهای کروماتو گرافی بایستی مطابق دستور العمل کیتهای مورد استفاده انجام شود.

- در روش TLC سرعت حرکت فاز متحرک مطابق دستور العمل کیت (حدود 30-25 دقیقه) باشد.

- در روش TLC مرفین با فاصله مناسب ازکدئین (حدود2- 1.5 سانتی متر) تفکیک شود.

- در روش TLC مرفین با فاصله مناسب ازمحل لکه گذاری (حدود یک سانتی متر) ظاهر شود.

مواردی از منابع خطا

- در صورت غلظت كم دارو و در محدوده (300 ng/ml) cutoff ممكن است نتيجه تست نواري مشکوک تلقي

گردد كه در اين گونه موارد باید نمونه با روش تائيدي كنترل شود.

- از مخلوط نمودن نمونه‌ها براي انجام آزمايش بعنوان يك نمونه جداً پرهيز گردد. در غير اينصورت با رقيق شدن نمونه مثبت، مقدار دارو از غلظت حد مرزي كمتر گرديده و نتيجه به غلط منفي گزارش مي‌گردد.

- در روش TLC از آنجائيكه به تجربه و مهارت فرد آزمايش كننده بسيار وابسته است، توصيه مي‌گردد از افراد باتجربه و آموزش ديده استفاده گردد.

- در روش TLC ‌بايد كليه مراحل مطابق دستورالعمل كيت انجام گیرد و زمانهاي ذكر شده برای هر مرحله رعايت گردد.

- کنترل میزان خلا پمپ (در محدوده 0.05-0.3Bar ) مورد استفاده در مرحله استخراج TLC باید در هر سري كاري تنظیم شود .

- سرعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهای کروماتو گرافی بایستی مطابق دستور العمل کیتهای مورد استفاده باشد.

- دمای هات پلیت در محدوده 80- 110درجه سانتی گراد تنظیم شود.

- زمان اشباع شدن تانک کروماتو گرافی حدود 45- 60 دقیقه رعایت شود.

- زمان لازم برای خواندن نتایج پلیت TLC (حدود یک ساعت) رعایت شود. و سپس به منظور نگهداری طولانی مدت سطح آنها با یک صفحه شیشه ای پوشانیده شود.

- بشرهای استفاده شده بعد از اتمام آزمایش باید اسید واش شوند.

- برای انجام آزمایش TLC باید مشخصات نمونه با ذکرتاريخ در دفتر جداگانه‌اي ثبت گرديده  سپس روی پلیت TLC كد گذاري و آزمايش گردد. همچنين پس از انجام آزمايش،روی پليت‌ها تاريخ آزمايش ثبت گرديده و  مدت يكسال نگهداري شود.

رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه  تشخیص مواد مخدر

درآزمایشگاه تشخیص مواد مخدر باید کلیه اصول ایمنی جزوه " اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان "   رعایت گردد. در ذیل به نکاتی چند اشاره می شود:

- هنگام کار از روپوش ، دستکش، ماسک و عینک استفاده شود.

- پس از انجام آزمایش با مواد ضد عفونی کننده مناسب (هیپوکلریت سدیم) سطوح کار ضد عفونی شود.

- از پوار و پیپت فیلربرای برداشتن محلولها توسط پی پت استفاده شود.

- مواد ضد عفونی کننده مناسب وظروف Safety box در دسترس باشد.

- با توجه به بخارات شيميائي حاصل از مواد شيميايي استفاده شده در روش TLC ، لازم است كليه مراحل آزمایش در زير هودقوی انجام گرديده و به منظور حفاظت و ايمني پرسنل از دستكش و ماسك استفاده نمايند.

- ستونهای کروماتو گرافی ، نوار و یا کاست کیتهای غربالی استفاده شده  بعد از اتمام آزمایش به روش بهداشتی دفع گردد.

- کلیه وسایلی که به هنگام آزمایش با ادرار آغشته شده است با ماده ضد عفونی کننده مناسب (محلول سفید کننده خانگی با کلرفعال % 5که به نسبت یک به ده رقیق گردیده) ،  ضد عفونی و سپس شسته شود.

- درون محفظه خلا در هنگام آزمایش TLC  مقداری محلول ضد عفونی کننده اضافه شود. برای جلوگیری از پخش آئروسل در فضا بایستی آزمایش زیر هود انجام شود.

- بخش نمونه گیری ادرار کاملا تمیز وضد عفونی شود.

- نمونه گیر از دستکش استفاده کند.

فضاي فيزيكي

با توجه به تعداد قابل توجه مراجعين به آزمايشگاههاي تشخيص اعتیاد به موادمخدر در مراكز بهداشتي-  درماني كه عمدتاً از مراجعين ازدواجي و استخدامي وغیره  مي‌باشند، حتي‌‌المقدور باید فضاي مناسب و امكانات رفاهي مناسب جهت مراجعين فراهم گردد.

- سالن انتظار به ازاء هر مراجعه كننده حداقل نيم مترمربع باشد.

- سرويس بهداشتي مخصوص نمونه‌گيري آقايان (متناسب با تعداد مراجعين) وجود داشته باشد.

- سرويس بهداشتي مخصوص نمونه‌گيري خانم‌ها (متناسب با تعداد مراجعين) وجود داشته باشد.

- فضاي فيزيكی آزمایشگاه تشخيص اعتیاد به موادمخدر (غربالگری و TLC) حد اقل 20 مترمربع باشد.

- فضاي فيزيكي مربوط به سيستم مانيتور مدار بسته و كنترل هويت مراجعين حد اقل3 مترمربع باشد.

- ترجيحاً فضاهاي مربوط به نمونه‌‌گيري و انجام آزمايش تشخيص اعتیاد به موادمخدر جهت انتقال آسان نمونه‌ها و حفاظت و ايمني بيشتر در مجاورت همديگر باشد و به هم ارتباط داشته باشد.

تجهيزات بخش تشخيص موادمخدر

- سيستم سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آزمايشگاه تشخيص موادمخدر

- سيستم مدار بسته جهت نظارت بر نمونه‌گيري

- دماسنج ديجيتالي

- pHمتر

- رفراكتومتر

- سانتريفوژ

- هات پلیت

- پمپ خلا

- هود معمولي با قدرت تهويه مناسب

- يخچال و فريزر

- سينك بزرگ

- كابينت آزمايشگاهي با عرض حد اقل 60 سانتيمتر به متراژ حداقل 7 مترمربع

کنترل و نگهداری تجهیزات

كنترل كيفي ابزار پايه مورد استفاده در بخش تشخيص موادمخدر ‌بايد بصورت دوره‌اي انجام گرديده و مستندات آن در آزمايشگاه موجود باشد.(برای اطلاع بیشتر به جزوه كنترل كيفي ابزار پايه تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت مراجعه شود.)

- پمپ خلا  (در محدوده 0.05-0.3 Bar ) هر شش ماه یک بار کالیبره شود.

- دمای هات پلیت در محدوده 80- 110 درجه سانتی گراد تنظیم شود ودر فواصل زمانی شش ماه کالیبره گردد.

حد اقل نيروي فني موردنياز جهت 340 واحد کاری

- مسئول فني آزمايشگاه	                          1 نفر       دكتراي علوم آزمايشگاهي، متخصص علوم آزمايشگاهي ویا متخصص آسیب شناسی بالینی.

در صورتی که آزمایشگاه مواد مخدر به صورت آزمایشگاه مجزایی فعالیت نماید باید دارای مسئول فنی جداگانه باشد. در غیر

این صورت با بخشهای دیگر دارای مسئول فنی مشترک می باشد.

- كاردان و یا کارشناس علوم آزمايشگاهي           1 نفر	به ازاء هر 340 واحد كاري.

- ناظر نمونه‌گير آقايان			1 نفر	پرسنل آموزش ديده، ترجیحاً ثابت.

- ناظر نمونه‌گير خانم‌ها			1 نفر	پرسنل آموزش ديده، ترجیحاً ثابت.

متصدي پذيرش                     حد اقل 1 نفر  متناسب با تعداد مراجعین که پرسنل آموزش ديده و ترجیحاً ثابت می باشد. به نسبت افزایش واحدهای کاری، پرسنل آزمایشگاه نیز متناسب آن باید افزایش داده شود.

منابع مورد استفاده :

- شفیعی ع .کروماتوگرافی و طیف سنجی .دانشگاه تهران، ص: 48- 1، 1373.

2- جزوه آموزشی" راهنمای آزمایش ادرار از نظر وجود دارو در آزمایشگاههای تشخیص طبی" .  ناظری ع. ،  زیر نظر دکتر محمد عباسی . مرکز تحقیقات آزمایشگاههای رفرانس ایران، آزمایشگاه تشخیص مواد مخدر، 1380

3- “Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC/MS) Confirmatory of Drug”; Approved Guideline , NCCLS, Vol.22No.22, November 2002.

4 -“Urine Drug Testing in the Clinical laboratory. Approved Guideline, NCCLS, Vol:19, No: NewYork,February.1999.

5- “Guidance for prescription use drug of abuse premarket notification.” US Department of Health and Human Services Food and Drug Administration, Clinical Chemistry and Toxicology Branch , (2000), CDRH, November.

6-Moffat A C, ِDavid Osselton M D, etal., “Clarkes Analysis of Drug in Pharmaceuticals ,Body fluids, and postmortem maternal” .Third Edition, 2004.

7-“The Effect of Urine Manipulation on Substance Abuse Testing”, Clinical Toxicology/Drugs of Abuse The International Association for Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDM-CT), Edited by the committee chair Hans H. Maurer University Hospital Basel, Chemical Laboratory, Central Laboratory Department ,2007.